«СОГЛАСОВАНО» / Секретарь первичной профсоюзной организации школы / _______________________Кузнецова Е.Д. / « 06 » февраля прот. № 29 2023 г.	«УТВЕРЖДЕНО» / Директор МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 93 / ________________________ Дегтярева О.Н. / Приказ от « 17 » марта 2023 г. № 183-п

Инструкция
по электробезопасности в школе № 05.05.02.

Общие положения
  1. Настоящая инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала в школе разработана в соответствии с приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года n 772н и правил эксплуатации электроустановок,приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
  2. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж, в частности по электрооборудованию. Для пользования ТСО, компьютерной техникой и электроприборами бытового класса, работникам школы достаточно иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
  3. 1-я группа допуска присваивается неэлектротехническому персоналу после проведения инструктажа в объёме настоящей инструкции.
  4. Необходимо помнить, что нельзя:
- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;
- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;
- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;
- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенным сеть электронагревателе;
- использовать бумагу или ткань в качестве абажура эл. лампочек.
Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации школы.

2 Требования безопасности перед началом работы
Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.
Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации; помните о мерах предосторожности:
-избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;
-не ставьте тяжелые предметы на корпус;
-не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвращения перегрева);
- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасно для жизни.
Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все, что может помешать работе.
При эксплуатации низковольтной сети учебного кабинета не использовать зарядное устройство с питающими АКБ в буферном режиме.

3 Требования безопасности во время работы
Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.
При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети.
Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:
- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т.д.);
- держаться за провод во время работы оборудования.
При попадании влаги на оборудование немедленно отключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.
Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.
Нельзя применять самодельные предохранители; это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.
Не оставлять без присмотра работающую аппаратуру.
В процессе эксплуатации не допускать возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.
При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.
Помнить о величинах опасных напяжений: 110 вольт постоянного тока и 36 вольт переменного.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении пожара или появлении его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 или 112.
Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.
Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.
При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации школы-интерната, оставаться на месте и предупреждать других.
В случае поражения работника или учащегося электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности это сделать пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.
При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.
Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.
5 Требования безопасности по окончании работы.
Выключить из сети оборудование.
Привести в порядок рабочее место.
Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал заместитель директора
ответственный за электробезопасность __________________________Жажский С.Ю.

Специалист по охране труда __________________Чаплыгин С.Г.