«СОГЛАСОВАНО» / Секретарь первичной профсоюзной организации школы / ________________________Кузнецова Е.Д. / Прот. От 06.02. 2023 г. № 29	«УТВЕРЖДАЮ» / Директор МАОУ СОШ № 93 / ________________________ Дегтярева О.Н. / Пр. от 14 марта 2023 г. № 170/1-п

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для лаборанта кабинета физики № 05.03.24.
Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта, далее – Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий в процессе исполнения им своих должностных обязанностей в кабинете физики.

Общие положения
1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями КЗОТ РФ, «Закона РФ «Об образовании», Постановления Правительства от 24.12.2021 № 2464 , Приказа Минтруда и соцразвития РФ от 29 октября 2021 г. N 772н, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и ЛНА школы.
2. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончанию работы работника, выполняющего обязанности учителя (классного руководителя) в дальнейшем «учителя», а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях и составлена в целях обеспечения компетенции работника при организации и проведении учебно-воспитательной работы, сохранения жизни и здоровья обучающихся. Инструкция является одним из инструментов обеспечения безопасной образовательной среды на уроке (мероприятии).
3. Средства индивидуальной защиты, специальная одежда, обувь должны применятся по их прямому назначению.
4. Прием пищи в лаборантской запрещается.
5. Лаборант кабинета физики должен:
        - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
        - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике	безопасности, в случаях, определённых ЛНА школы;
        - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
        - режим труда и отдыха определяется графиком его работы.
Профессиональные риски рабочего места:
     - поражение электротоком при включении электроосвещения;
      -царапины, ссадины, порезы при работе с приборами, их ремонте.
      -поражение слизистой глаз при работе с электролитами АКБ;

2. Требования техники безопасности перед началом работы
1. Проверить готовность рабочего места: исправность электроосвещения
2. Одеть рабочую одежду
3. Получить задание у учителя физики
4. Проветрить помещение
5. Приготовить необходимые приборы и оборудование для практических работ
6. По поручению учителя провести мероприятия АОТ 1 ступени и сделать запись в журнал безопасности кабинета.
          1. Требования техники безопасности во время работы.
1. Лаборант, с целью уменьшения вероятности травм и поражений придерживается следующих правил:
1. Хранить физические приборы и оборудование в шкафах.
2. Не применять запрещённые приборы на учебных занятиях.
3. Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в лаборантской.
4. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
5. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.
6. Работать только в спецодежде (халат, резиновые перчатки).
7. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
8. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, вилок и т.п.).
9. Лаборант кабинета физики относится к электротехнологическому персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
10. Иметь в лаборантской мед. аптечку оказания первой помощи и средства пожаротушения.
11. Контролировать напряжение в низковольтной сети. Своевременно прекращать его подачу.
12. Являясь помощником руководителя занятия (лабораторной работы) своевременно предупреждать неверные действия обучающихся, с целью сбережения оборудования кабинета и избежания травм.
13. При сборке электрической цепи провода электроустановок должны иметь прочную изоляцию без видимых повреждений. Применение неизолированных проводов запрещено.
14. Проводники должны быть оконцованы и снабжены предохранительными чехлами, а зажимы – несвертывающимися головками.
15. Для присоединения потребителей к сети безопаснее пользоваться штепсельными соединениями.
16. При работе с установками из стекла вся установка должна быть закрыта защитным экраном из органического стекла. Работать необходимо в защитных очках.
17. Сосуды с горячей жидкостью запрещается закрывать притертыми пробками до тех пор, пока они не остынут. Перенося приборы с горячей жидкостью, следует брать их руками защищенными полотенцем.
18. При смешивании и разбавлении веществ, сопровождающихся выделением тепла, необходимо пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой.
19. Установку иди отдельные части, находящиеся под вакуумом, следует экранировать проволочным экраном, работать при этом нео6ходимо в защитных очках.
20. При сборке стеклянных приборов, во избежание порезов, нужно правильно подбирать диаметр стеклянных трубок, а концы их смачивать водой, вазелином. При вставлении стеклянной трубки в пробку последнюю нужно
    держать за боковую сторону, а не упирать в ладонь.
21. Запрещается пользоваться посудой, имеющей трещины. Нагревая жидкость в пробирке или колбе, нужно держать их так, чтобы отверстие пробирки или горлышко колбы было направлено в сторону от себя.
22. При мойке стеклянной посуды необходимо помнить, что стекло обладает хрупкостью. При порезах стеклом нельзя прикасаться к ране руками и обмывать ее водой. Рану необходимо очистить стерильной марлей, а затем обработать поверхность кожи вокруг раны йодной спиртовой настойкой.
23. Запрещается использовать спиртовки, если фитиль не пропущен через жестяную трубочку с кольцом. Во время эксплуатации спиртовок нельзя регулировать величину пламени путем изменения длины фитиля. Нельзя зажигать спиртовку непосредственно от другой спиртовки. Зажигать спиртовку необходимо только спичкой на расстоянии вытянутой руки.
24. 3апрещается ставить на лабораторную плиту с открытой спиралью металлическую посуду, так как при деформации спирали возможно не только замыкание ее частей накоротко, а может оказаться под сетевым напряжением и сосуд.
25. Перед эксплуатацией электронагревательных приборов необходимо убрать с рабочего места легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости.
26. В целях пожарной безопасности использовать асбоцементные подкладки под нагревательные приборы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. В случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить администрации школы
2. При пожаре сообщить администрации и известить службу 01
3. Принять меры к тушению возгорания первичными средствами
4. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.
5. Обесточить электросети кабинета, содействовать эвакуации обучающихся.
6. При внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить администрации
5. Требования техники безопасности по окончании работы.
1. Убрать все приборы и оборудование в места хранения, согласно стеллажным ярлыкам;
2. Проверить кабинет на противопожарное благополучие, вынести мусор;
3. Сделать влажную уборку
4. Снять и привести в порядок рабочую одежду
5. Выключить электроосвещение, сдать помещение охране;
6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.
  Лаборант несёт ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда в соответствии с Законом..
  Инструкцию разработала заместитель директора _____________ Петросян Л.Ю.
  Специалист по охране труда ______________Чаплыгин С.Г.