«СОГЛАСОВАНО» / Секретарь первичной профсоюзной организации школы / ________________________Кузнецова Е.Д. / Прот. От 06.02.2023 г. № 29	«УТВЕРЖДАЮ» / Директор МАОУ СОШ № 93 / ________________________ Дегтярева О.Н. / Пр. от 14. марта 2023 г. № 170/1-п

ИНСТРУКЦИЯ № 05.03.42.
о действиях сотрудников охраны при срабатывании пожарной сигнализации и алгоритмы действий по возникновении пожара.

При срабатывании пожарной сигнализации определить положение извещателя и визуально убедиться в наличии возгорания (задымления).
Обнаружение пожара:
1. Позвоните пожарным и руководству.(тел. 112, 8 918 481 46 68)
2. Отключите вентиляцию, электричество.
3. Откройте охраняемый выход для свободной эвакуации людей.
4. По возможности вынести документы и материальные ценности поста.
5. Ложное срабатывание:
6. Сбросьте сигнал с помощью приборно-контрольной панели сигнализации (после установки монтажная компания должна была показать, как пользоваться ПКП, иначе смотрите инструкцию в руководстве от производителя).
7. Позвоните руководству;
8. Свяжитесь с обслуживающей организацией и доложите о неисправности пожарной сигнализации.
 в процессе эвакуации постараться вынести важную документацию и элементы компьютерной техники, которые могут хранить информацию в электроном виде;
 при нахождении возле очага возгорания следует попытаться его нейтрализовать с помощью подручных средств тушения пожара (огнетушители), но вступать в самостоятельную борьбу с огнём-ОПАСНО! Дождитесь пожарных.
  закрыть окна и форточки, а также отключить системы вентиляции, чтобы исключить попадание воздуха в помещение, который будет способствовать горению;
 обесточить объект с помощью локальных и центрального рубильников;
  активировать автономные системы пожаротушения с помощью специальных кнопок их ручного управления;
  обеспечить беспрепятственный подъезд к зданию оперативных служб, а также их доступ в помещение. Если на объекте было выявлено ложное срабатывание пожарной сигнализации, то действия при срабатывании пожарной сигнализации должны быть следующими:
 произвести сброс или отключение сигнала тревоги;  выполнить оповещение руководства и персонала о факте ложного срабатывания;

При информировании пожарных по телефону «01» («112» с мобильного) укажите: адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

## В случае, если возгорание произошло в учебное время, кроме прочего охранник обеспечивает беспрепятственный проход эвакуируемых через входную группу.
Покинуть пост охранник имеет право только с разрешения непосредственного начальника, а при отсутствии связи с ним с разрешения директора школы.

Ответственный за пожарную безопасность _____________ Жажский С.Ю.